Program nauczania kursu przygotowującego do zawodów (311402 i 742113)*

Instalator systemów alarmowych i Monter/konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia stopnia zabezpieczenia 1- 4 / klasy SA-1 –  SA-4

*numer zawodu wg nowej klasyfikacji zawodów i specjalności według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537).

Organizator: 	Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o.

Warszawa, Al. Wyzwolenia 12

tel. 22 625-34-00; 	e-mail: techom@techom.com  	www.techom.com

Miejsce: siedziba Zespołu ds. Szkoleń i Wydawnictw TECHOM, 00-570 Warszawa Al. Wyzwolenia 12

Wymagania wstępne dotyczące uczestników:

- aktualne zaświadczenie o niekaralności lub licencja pracownika zabezpieczenia technicznego,

- minimalne wykształcenie: zasadnicze lub średnie.

Cele kształcenia:

Zasadniczym zadaniem Placówki Oświatowej TECHOM jest stworzenie osobom dorosłym warunków do pozyskania aktualnej podstawowej wiedzy technicznej i prawnej, dotyczącej stosowania w różnych rodzajach obiektów nowoczesnych urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia wykorzystujących następujące systemy alarmowe:

- sygnalizacji włamania i napadu,

- kontroli dostępu,

- telewizji użytkowej CCTV,

- dozoru peryferyjnego oraz

- monitoringu i transmisji alarmów.

Istotnym zadaniem jest również powiązanie tego celu z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy zagrożeń oraz szacowania ryzyka opartych  na stosowaniu praktycznej wiedzy zawodowej w powiązaniu  z wymaganiami Polskich Norm  równoważnych obecnie Normom Europejskim.

Prowadzone przez TECHOM kursy szkoleniowe wiążą wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zawodowym środowiska „alarmowców” oraz z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi na najnowszych urządzeniach                       i systemach alarmowych, produkcji zarówno wiodących firm polskich jak i zagranicznych. Słuchacze kursów biorąc czynny udział w ćwiczeniach  praktycznych poznają również dokumentacją techniczną systemów i urządzeń alarmowych nabierając doświadczenia w jej czytaniu i stosowaniu.

Założeniem Placówki i prowadzonych przez nią kursów jest dostarczenie słuchaczom pełnej wiedzy zawodowej                 w postaci specjalnie opracowanych skryptów, do których w miarę potrzeb słuchacze mogą i powinni w przyszłości powracać.

Uczestnicy kursów otrzymują obszerny zestaw materiałów szkoleniowych w postaci tych skryptów, podzielonych na rozdziały zróżnicowane tematycznie z pytaniami kontrolnymi i wykazami literatury uzupełniającej. Materiałom towarzyszą również obszerne konspekty do wybranych tematów wykładowych oraz dokumentacje podstawowych urządzeń wykorzystywanych w trakcie ćwiczeń.

Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym.

WYKAZ LITERATURY

- Ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  DZ.U. Nr 145

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw DZ.U. Nr 43 poz. 489

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11 lipca 2000 r. DZ.U. Nr 55 poz. 661

- Ustawa z dn. 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów DZ.U. Nr 15 poz. 179

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. DZ.U. Nr 17 poz. 219

- Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. DZ.U.22 poz. 271

- Ustawa z dn. 12  września  2002 r. DZ.U. 169 poz. 1386

- Polska Norma PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 1: Wymagania systemowe

- Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.                        Część 1 – Wymagania ogólne

- Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.                 Część 2 – Dokumentacja wspomagająca

- Ustawa z dn. 27 lipca  2001 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane. DZ.U. 129 poz. 1439

- Ustawa z dn. 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. DZ.U. 48 poz. 555

Uczestnik kursu otrzymuje następujące materiały :

|  | Wykaz Atestowanych Elektronicznych Urządzeń Sygnalizacji Włamania i Napadu – wydanie aktualne |
| --- | --- |
|  | Wprowadzenie do Problematyki Elektronicznych Systemów Sygnalizacji Zagrożeń. Autor B. Tatarowski |
|  | Rejestr Zdarzeń, Konserwacji, Obsługi Awaryjnej, Okresowego Wyłączania i Wyposażenia Systemu Alarmowego, dla klasy ……. |
|  | Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu pod red. K. Doroby |
|  | Wprowadzenie do kosztorysowania Systemów Alarmowych. (Wycena prac projektowych, instalacyjnych, konserwacji i serwisu) Autor A. Wójcik |
|  | Instalacje elektryczne i ich współdziałanie z systemami zabezpieczeń elektronicznych. Autor J. Pacześ |
|  | Mechaniczne urządzenia w zabezpieczaniu obiektów. Przechowywanie wartości, nośników danych, informacji. Kancelarie tajne. Autor B. Bogdański |
|  | Specyfikacja Techniczna POLALARM ST 01/01 Systemy alarmowe – Część 1: Systemy sygnalizacji włamania i napadu – wymagania ogólne i zasady stosowania. |
|  | Poradnik po zagadnieniach praktycznych projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożeń (włamania i napadu). |
|  | Przewodnik Normalizacyjny Nr 4 – wydanie aktualne. |
|  | Ochrona przepięciowa stosowana w systemach alarmowych oraz w systemach CCTV. – Krzysztof Doroba |
|  | Zasady Instalowania i Konserwacji Elektronicznych Systemów Alarmowych Włamania i Napadu. - Bogdan Tatarowski |
|  | Ustawa z dn.22.08.1997 o ochronie osób i mienia |
|  | Arkusz interpretacyjny do Polskiej Normy PN-EN 50131-1:2009/IS2 |
|  | Wniosek o wydanie koncesji (promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej |
|  | Protokół kontroli działalności gospodarczej koncesjonowanej przez MSWiA |
|  | Kosztorys instalacji systemów ochrony (wzór) |

## PLAN NAUCZANIA

| # Blok programowy |  | Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych | Liczba godzin lekcyjnych | Liczba godz. zegarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Organizacja kursu |  | Rejestracja uczestników, wprowadzenie i omówienie programu, test sprawdzający, wręczenie świadectw. | 3 | 2,25 |
| # Organizacja i zarządzanie pracami instalacyjnymi |  | Organizacja prac instalacyjnych, technologia montażu, eksploatacja, kosztorysowanie, zasady BHP w pracach instalacyjnych. | 5 | 3,75 |
| # Normalizacja |  | Specyfikacja Techniczna ST 01/01, normalizacja systemów alarmowych. | 7 | 5,25 |
| # Budowa oraz zasady instalowania systemów i urządzeń alarmowych |  | Okablowanie, zasilanie i ochrona przed zakłóceniami. | 2 | 8,25 |
|  |  | Budowa systemów i urządzeń sygnalizacji włamania i napadu. | 3 |  |
|  |  | Budowa systemów i urządzeń kontroli dostępu. | 1 |  |
|  |  | Budowa systemów i urządzeń CCTV i budowa systemów alarmowych bezprzewodowych. | 3 |  |
|  |  | Budowa systemów i urządzeń transmisji alarmu. | 2 |  |
| Mechaniczne urządzenia zabezpieczające |  | Klasyfikacja, zasady stosowania i współdziałanie z systemami alarmowymi. | 2 | 1,50 |
| Razem liczba godzin lekcyjnych |  |  | 28 | 21,00 |
| Budowa i programowanie urządzeń |  | Zajęcia warsztatowe. Budowa i programowanie urządzeń. | 25 | 18,75 |
|  |  |  | 53 | 39,75 |

#### DZIEŃ I PONIEDZIAŁEK

| 09.00 – 10.40 | Przyjazd Uczestników. Rejestracja |
| --- | --- |
| 10.40 – 11.25 | Otwarcie kursu, wykład: „„Rola instalatora i konserwatora systemów zabezpieczeń technicznych w procesie inwestycyjnym”” |
| 11.30 – 13.40 | Budowa systemów telewizji użytkowej CCTV, parametry kamer, rejestratorów zdarzeń. Dobór parametrów urządzeń i torów transmisji sygnału CCTV do wymagań użytkowych stawianych systemowi CCTV. Zasilanie kamer i innych urządzeń systemów CCTV. Systemy alarmowe bezprzewodowe. |
| 13.40 – 14.20 | Obiad |
| 14.20 – 15.50 | Mechaniczne urządzenia zabezpieczające, klasyfikacja, zasady stosowania i współdziałanie z systemami alarmowymi. |
| 15.50 – 17.25 | Organizacja prac przy wykonywaniu instalacji systemów alarmowych. Technologie montażu i pozycjonowania instalacji kablowych oraz rozmieszczania urządzeń systemu. |
| 17.30– 18.15 | Kolacja |
| 18.15 – 19.45 | Eksploatacja systemów alarmowych, w tym problemy racjonalnego użytkowania i konserwacji. Zakres dokumentacji powykonawczej. Podstawy kosztorysowania prac instalacyjnych, rodzaje kosztorysów, komputerowe programy kosztorysowe. |

#### DZIEŃ II  WTOREK

## laboratorium firmy RAMAR s.c. Warszawa ul. Modlińska 237 (dojazd autobusem linii 511 od stacji metra Marymont – przystanek na żądanie „KLASYKÓW” )

| 09.00 – 11.15 | Prezentacja i sposoby podłączania i metody strojenia czujek dozorowych, central alarmowych, sygnalizatorów, modułów monitorowania alarmu |
| --- | --- |
| 11.20 – 13.35 | Praktyczne zestawienie ,podłączenie przykładowego systemu alarmowego z czujkami dozorowymi centralą alarmową, klawiaturami, sygnalizatorami ,modułami powiadomień, zasilaniem rezerwowym itp. Połączenie systemu alarmowego z komputerem programującym. |
| 13.35 – 14.20 | Obiad |
| 14.20 – 15.50 | Programowanie komputerowe centrali alarmowej .konfiguracja partycji, stref. Definiowanie linii dozorowych. Ustawienie parametrów wyjść PGM i sygnalizatorów alarmowych, oraz modułów powiadamiania telefonicznego po GSM i GPRS i telefonii komutowanej |
| 15.55 – 18.10 | Obsługa systemu alarmowego przez serwisanta, użytkownika. Zdalne sterowanie i serwisowanie systemem alarmowym. Zasady użytkowania, konserwacji systemu alarmowego |
| 18.10 – 18.50 | Kolacja |
| 18.50 – 20.20 | Zajęcia warsztatowe - Egzamin praktyczny |

DZIEŃ III ŚRODA

| 09.00 – 09.45 | Wprowadzenie do problematyki instalowania i konserwowania systemów alarmowych. |
| --- | --- |
| 09.50 – 11.20 | Stan normalizacji w zakresie systemów alarmowych oraz charakterystyka środowiska pracy systemów. Ogólna prezentacja treści norm dotyczących systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu. |
| 11.25 – 12.55 | Budowa kabli oraz ich dobór do instalacji systemów alarmowych. Zasady zasilania i zasilanie elektroenergetyczne systemów alarmowych (230 V). Bilans elektroenergetyczny. Warunki środowiskowe, kompatybilność elektromagnetyczna, zasady ochrony systemów alarmowych i ich urządzeń przed zakłóceniami i przepięciami. |
| 13.00 -14.00 | Obiad |
| 14.00 – 14.45 | Budowa systemów i urządzeń kontroli dostępu oraz ich współpraca z innymi systemami alarmowymi. |
| 14.50 – 16.20 | Specyfikacja Techniczna POLALARM ST 01/01 Systemy alarmowe – Część 1: Systemy sygnalizacji włamania i napadu – wymagania ogólne i zasady stosowania. Metoda oceny stopnia zagrożenia oraz zasady doboru stopnia zabezpieczenia/klasy systemu alarmowego i instalowanych w nim urządzeń – zastosowanie ST 01/01. |
| 16.25 – 17.35 | Budowa i podstawowe wymagania techniczne oraz funkcjonalne dotyczące systemu alarmowego. Rodzaje oraz zasady budowy czujek, ich parametry i charakterystyki użytkowe. Zasady stosowania czujek w systemach alarmowych, problemy fałszywych alarmów. |
| 17.35 – 18.05 | Kolacja |
| 18.05 – 19.35 | Systemy i tory transmisji alarmu, budowa i stosowanie, podstawowe problemy eksploatacyjne. |

DZIEŃ IV  CZWARTEK

laboratorium firmy AAT HOLDING Warszawa ul. Puławska 431 (dojazd autobusem linii: 209 319 709 715 727 739 od stacji metra Wilanowska – przystanek na żądanie „Sójki” )

| 09.00 – 13.40 | - Wprowadzenie do telewizji dozorowej – podstawy CCTV. CCTV analog: - Kamery: budowa i działanie, parametry, rodzaje, funkcje i możliwości, konfiguracja, oświetlacze IR - Obiektywy: parametry, rodzaje, montaż - Obudowy do kamer: rodzaje, parametry - Okablowanie, transmisja sygnału, zasilanie, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe - Rejestratory: rodzaje kompresji, parametry, funkcje i możliwości, łączenie i konfiguracja CCTV IP: - Podstawy konfiguracji sieci IP: adresacja , brama, porty PoE (Power over Ethernet), okablowanie urządzenia sieciowe, schemat połączeń - Kamery IP: parametry, funkcje, możliwości, obiektywy - Oprogramowanie NMS: instalacja, konfiguracja, obsługa, funkcje i możliwości |
| --- | --- |
| 13.40 – 14.30 | Obiad |
| 14.30 – 18.05 | - Omówienie podstawowych typów przewodowych central alarmowych - Zasada działania i funkcje - Moduły współpracujące z centralami alarmowymi - Zasady podłączania centrali i modułów - Centrale bezprzewodowe – zasada działania - Urządzenia kompatybilne z centralami bezprzewodowymi - Podłączenie central alarmowych do sieci PSTN - Podłączenie central do sieci TCP/IP , GSM/GPRS - Podłączenie central alarmowych do komputera - Podłączenie modułów i klawiatur - Włączenie zasilania i likwidacja usterek - Programowanie czasu i daty - Podział systemu na podsystemy - Omówienie poszczególnych zacisków na płycie centrali - Przypisanie linii do podsystemów - Omówienie typów linii, mo5liwych do zaprogramowania - Programowanie czasów na wejście i wyjście - Programowanie funkcji klawiatur (funkcja gongu, czujnik niskiej temperatury, nadawanie nazw linia i podsystemom) - Omówienie i programowanie poszczególnych typów wyjść programowalnych - Programowanie kodów użytkownika - Opcje kodów - Przypisanie kodów do wybranych podsystemów - Programowanie przycisków funkcyjnych klawiatur - Przegląd rejestru zdarzeń - Podłączenie centrali do modułów TCP/IP, GSM/GPRS - Programowanie modułów TCP/IP, GSM/GPRS Resety systemowe |
| 18.05 – 19.00 | Egzamin praktyczny |

DZIEŃ V PIĄTEK

| 09.00 – 11.15 | Wymagania taktyczno – techniczne dla systemów i urządzeń alarmowych stosowanych w obiektach wojskowych. Obligatoryjne wymagania Normy Obronnej NO-04-A004 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe” i ich znaczenie w ocenie poziomu bezpieczeństwa obiektu wojskowego. |
| --- | --- |
| 11.20 – 12.50 | TEST SPRAWDZAJĄCY |
| 12.55 – 14.00 | Rola, zadania i cele Stowarzyszenia POLALARM w środowisku zawodowym '"alarmowców". Koncesje i licencje. Zakończenie kursu |