,

Program nauczania na kursie przygotowującym do zawodu

projektanta systemów alarmowych (311401)* do  stopnia zabezpieczenia 1-4/klasy SA-1 –  SA-4

*wg nowej klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Organizator: Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o.

Warszawa, Al. Wyzwolenia 12

tel. 22 625-34-00;

e-mail: techom@techom.com  	www.techom.com

termin: I sesja: 20-24.05.2013,   II sesja: 20-21.06.2013

Wymagania wstępne dla uczestników :

- aktualne zaświadczenie o niekaralności lub licencja pracownika zabezpieczenia technicznego

- średnie  lub wyższe wykształcenie techniczne

Cele kształcenia :

Zasadniczym zadaniem placówki jest stworzenie osobom dorosłym warunków do pozyskania aktualnej wiedzy technicznej, dotyczącej zastosowania nowoczesnych systemów technicznego zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów, osób i mienia za pomocą urządzeń alarmowych włamania i napadu, urządzeń kontroli dostępu, urządzeń telewizji użytkowej oraz dozoru peryferyjnego i monitoringu alarmowego. Ważnym zadaniem jest powiązanie tego celu z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy zagrożeń oraz szacowania ryzyka                                         w oparciu o zastosowanie wiedzy zawodowej,  wynikającej z treści stosowanych Polskich Norm .

Prowadzone kursy szkoleniowe wiążą wiedzę teoretyczną z bogatych doświadczeń zawodowych środowiska „alarmowców” z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi na najnowszym sprzęcie technicznym do zabezpieczeń, zarówno produkcji wybitnych firm polskich, jak i zagranicznych. Słuchacze kursów biorą czynny udział w ćwiczeniach praktycznych na tym sprzęcie oraz zapoznają się z jego dokumentacją techniczną.

Uczestnicy kursów szkoleniowych otrzymują obszerny zestaw materiałów szkoleniowych w postaci specjalnie opracowanych skryptów szkoleniowych, podzielonych wewnątrz na zróżnicowane tematycznie rozdziały                    z pytaniami kontrolnymi i wykazami literatury tematów.

Towarzyszą tym materiałom również obszerne konspekty do wybranych tematów wykładowych. Założeniem placówki i kursów jest dostarczenie słuchaczom całej wiedzy zawodowej w postaci skryptów, do których słuchacze mogą i powinni w przyszłości powracać – w miarę ich potrzeb.

WYKAZ LITERATURY

- Ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  DZ.U. Nr 145

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw DZ.U. Nr 43 poz. 489

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11 lipca 2000 r. DZ.U. Nr 55 poz. 661

- Ustawa z dn. 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów DZ.U. Nr 15 poz. 179

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. DZ.U. Nr 17 poz. 219

- Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. DZ.U.22 poz. 271

- Ustawa z dn. 12  września  2002 r. DZ.U. 169 poz. 1386

- Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę Część 1 – Wymagania ogólne

- Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę Część 2 – Dokumentacja wspomagająca

- Ustawa z dn. 27 lipca  2001 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane. DZ.U. 129 poz. 1439

- Ustawa z dn. 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. DZ.U. 48 poz. 555

Każdy kursant otrzymuje następujące materiały :

|  | Wykaz Atestowanych Elektronicznych Urządzeń Sygnalizacji Włamania i Napadu. – wydanie aktualne |
| --- | --- |
|  | Wprowadzenie do Projektowania Systemów Alarmowych. Autor A. Wójcik |
|  | Wprowadzenie do Problematyki Elektronicznych Systemów Sygnalizacji Zagrożeń. Autor B. Tatarowski |
|  | Rejestr Zdarzeń, Konserwacji, Obsługi Awaryjnej, Okresowego Wyłączania i Wyposażenia Systemu Alarmowego. dla klasy ……. |
|  | Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu pod red. K. Doroby |
|  | Wprowadzenie do kosztorysowania Systemów Alarmowych. (Wycena prac projektowych, instalacyjnych, konserwacji i serwisu) Autor A. Wójcik |
|  | Instalacje elektryczne i ich współdziałanie z systemami zabezpieczeń elektronicznych. Autor J. Pacześ |
|  | Mechaniczne urządzenia w zabezpieczaniu obiektów. Przechowywanie wartości, nośników danych, informacji. Kancelarie tajne. Autor B. Bogdański |
|  | Zarządzanie bezpieczeństwem obiektu. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Wymagania prawne i normatywne. Autor M. Blim |
|  | PN-EN 50131-1 Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część1: Wymagania systemowe |
|  | Specyfikacja techniczna POLALARM ST-01/01 Systemy alarmowe. |
|  | Część 1: Systemy sygnalizacji włamania i napadu- Wymagania ogólne i zasady stosowania |
|  | Przewodnik Normalizacyjny – wydanie aktualne Poradnik po zagadnieniach praktycznych projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożeń (włamania i napadu). Opracował: B. Tatarowski |

Sprawdzanie wiedzy

W trakcie kursu każdy uczestnik szkolenia wykonuje projekt  zabezpieczenia obiektu. Kurs kończy się egzaminem – obroną  wykonanego projektu przed 3-osobową komisją powołaną przez Dyrektora Szkoły.

## PLAN NAUCZANIA

| # Blok programowy | Tematyka wykładów | ilość godz. lekcyjnych | Ilość godz. zegarowych |
| --- | --- | --- | --- |
| # Sprawy formalno prawne | Rejestracja uczestników, omówienie programu, egzamin, wydanie zaświadczeń | 6 | 4,50 |
| # Normalizacja | Branżowa | 4 | 3,00 |
|  | Obronna | 4 | 3,00 |
| # Projektowanie | Wybrane zagadnienia w projektowaniu. Dokumentacja techniczna systemu | 5 | 3,75 |
|  | Metody oceny poziomu bezpieczeństwa obiektów oraz metody analizy zagrożeń | 8 | 6,00 |
|  | Omówienie przykładowego projektu systemu alarmowego | 3 | 2,25 |
| # Konsultacje |  | 9 | 6,75 |
| Budowa i funkcjonalność urządzeń | Budowa i oprogramowanie central alarmowych oraz zasady działania pozostałych elementów systemów włamania i napadu | 6 | 4,50 |
|  | Systemy bezprzewodowe | 5 | 3,75 |
|  | Systemy kontroli dostępu / systemy zintegrowane | 2 | 1,50 |
|  | Zabezpieczenia mechaniczne | 2 | 1,50 |
|  | Systemy budynku inteligentnego | 4 | 3,00 |
| # Prezentacje, ćwiczenia | Zajęcia warsztatowe. Dobór urządzeń i projektowanie systemów CCTV | 12 | 9,00 |
| Razem |  | 70 | 52,50 |

I SESJA

DZIEŃ  I

Poniedziałek

| 09.00 – 10.40 | Rejestracja uczestników |
| --- | --- |
| 10.40 – 11.25 | Rola projektanta SSWiN. Umowa autoryzacyjna |
| 11.30 – 12.15 12.15 – 13.00 | Budowa i funkcjonalność systemów zabezpieczeń mechanicznych i ich współdziałanie z zabezpieczeniami elektronicznymi ze szczególnym uwzględnieniem bankowości |
| 13.00 – 13.40 | ### Obiad |
| 13.40 – 14.25 14.25 – 15.10 15.10 – 15.55 15.55 – 16.40 | Metody oceny poziomu bezpieczeństwa obiektów oraz metody analizy zagrożeń |
| 16.45 – 17.30 17.30 – 18.15 | Budowa - Zasady działania i projektowania SSWiN: czujki, centrale, monitoring systemów alarmowych, systemy transmisji |
| 18.15 – 18.45 | ### Kolacja |
| 18.45 – 19.30 19.30 – 20.15 | Budowa - Zasady działania i projektowania SSWiN c.d. |

#### DZIEŃ II

Wtorek

| 09.00 – 09.45 09.45 – 10.30 10.30 – 11.15 11.20 – 12.05 12.05 – 12.50 12.50 – 13.35 | - Wprowadzenie do telewizji dozorowej – podstawy CCTV. - Oświetlenie sceny - warunki oświetleniowe - oświetlacze IR - Obiektywy - parametry - rodzaje - sposoby doboru obiektywu (kalkulatory) - Kamery - parametry - rodzaje - funkcje i możliwości - dobór kamer - wybór systemu (analogowy czy IP) - Obudowy do kamer - podział i klasyfikacja obudów - parametry obudów - Okablowanie, transmisja sygnału, zasilanie, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe - Rejestratory - parametry - funkcje, możliwości - schematy połączeń |
| --- | --- |
| 13.35 – 14.20 | Obiad |
| 14.20 – 15.05 15.05 – 15.50 15.55 – 16.40 16.40 – 17.25 17.25 – 18.10 | - Podstawy CCTV IP: - PoE (Power over Ethernet) - okablowanie - urządzenia sieciowe - schemat połączeń - Kamery IP: - podstawowe parametry - obiektywy - funkcje i możliwości kamer - Oprogramowanie NMS: - funkcje i możliwości - rozwiązania systemowe - Zasady projektowania systemów CCTV - Wymagania obserwacji, rozpoznania, identyfikacje obrazów. - Najczęściej popełniane błędy w procesie projektowania systemów CCTV. - Integracja systemu CCTV z innymi systemami zabezpieczeń |
| 18.10 – 18.50 | Egzamin praktyczny |

DZIEŃ III

Środa

| 09.00 – 09.45 | Ocena stopnia zagrożenia obiektu w świetle normy PN-EN 50131-1. |
| --- | --- |
| 09.50 – 10.35 | Nowelizacja w projektowaniu systemów. Deklaracja zgodności systemu z wymaganiami Polskich Norm lub Specyfikacji Technicznych |
| 10.40 – 11.25 11.25 – 12.10 12.10 – 12.55 | Bezprzewodowe sygnalizatory, moduły GSM/ GPRS jako alternatywa dla nadajników radiowych. |
| 12.55 – 13.30 | Obiad |
| 13.30 – 14.15 14.15 – 15.00 | Ochrona przepięciowa systemów alarmowych |
| 15.05 – 15.45 15.45 – 16.30 16.35 – 17.20 17.20 – 18.05 | Instalacje teletechniczne i sterowania w inteligentnych budynkach |
| 18.05 – 18.40 | Kolacja |
| 18.40 – 19.25 19.25 – 20.10 | Wymagania administracyjne dla systemów alarmowych. Deklaracja Zgodności, Specyfikacja techniczna POLALARM ST 01 |

DZIEŃ IV

Czwartek

| 09.00 – 09.45 09.45 – 10.30 | Bezprzewodowe Systemy Alarmowe. Ochrona systemu przed zakłóceniami zewnętrznymi. |
| --- | --- |
| 10.35 - 11.20 11.20 - 12.05 12.05 - 12.50 12.50 – 13.35 | Wymagania taktyczno – techniczne dla systemów i urządzeń alarmowych stosowanych w obiektach wojskowych. Obligatoryjne wymagania Normy Obronnej NO-04-A004 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe” i ich znaczenie w ocenie poziomu bezpieczeństwa obiektu wojskowego. |
| 13.35 – 14.25 | ##### Obiad |
| 14.25 – 15.10 15.10 – 15.55 | Zasady działania systemów kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy. Systemy zintegrowane |
| 16.00 – 16.45 16.45 – 17.30 | Dokumentacja techniczna realizacji przedsięwzięcia projektowania i budowy systemów. Kosztorysowanie systemów |
| 17.30 – 18.15 | Kolacja |
| 18.15 – 19.00 19.00 – 19.45 | Wybrane zagadnienia w projektowaniu systemów alarmowych |

DZIEŃ V

Piątek

| 07.00 – 08.00 | ### Śniadanie |
| --- | --- |
| 08.15 – 09.00 | ### Przewóz uczestników kursu na zajęcia |
| 09.00 – 09.45 09.45 – 10.30 10.35 – 11.20 | Omówienie przykładowego projektu systemu alarmowego |
| 11.20 – 12.05 | Projektowanie systemów alarmowych a ustawa o ochronie danych osobowych |
| 12.10 - 12.55 12.55 – 13.40 | Rozdanie prac projektowych - konsultacje |

II SESJA:

DZIEŃ I

czwartek

| 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 11.30 – 12.15 | Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów, teleinformatyki oraz ryzyka |
| --- | --- |
| 12.20 – 13.05 13.05 – 13.50 | Konsultacje prac projektowych |
| 13.50 – 14.30 | ##### Obiad |
| 14.30 – 15.15 15.15 – 16.00 | Konsultacje prac projektowych |
| 16.00 – 16.45 16.45 – 17.30 17.30 – 18.15 | Konsultacje prac projektowych |

DZIEŃ II

piątek

| 09.00 – 09.45 09.50 – 10.35 10.40 – 11.30 11.35 – 12.10 12.15 - 13.00 | Przyjęcie, omówienie i obrona prac projektowych. |
| --- | --- |
| 13.00 – 13.45 | Rzeczoznawstwo systemów alarmowych oraz rola Stowarzyszenia Zawodowego i Izby Gospodarczej. |